Agrément du matériel

Check-list des exigences du CMQ

Coffrets pour compteur BT 2 et 4 fils

| Entreprise/Demandeur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sigle/Fabricant |  |  |  |
| Localité |  |  |  |
| Désignation | Coffrets pour compteurs BT 2 et 4 fils |  |  |
| Référence (s)/Classe (s) |  |  |  |
| Laboratoire |  |  |  |
| Procédure de contrôle du maintien de la qualité (CMQ) | CMQ D05-B51/Edition Avril 2003 |  |  |
| Spécification technique (ST) ONEE N° | D05-B51/Edition Décembre 2012 |  |  |
| Normes de référence |  |  |  |
| Agrément (s) en cours avec validité |  |  |  |
| Rapport CMQ 1er trimestre (essais effectués le) |  |  |  |
| Rapport CMQ 2ème trimestre (essais effectués le) |  |  |  |
| Rapport CMQ 3ème trimestre (essais effectués le) |  |  |  |
| Rapport CMQ 4ème trimestre (essais effectués le) |  |  |  |

| Désignations de contrôle | Exigences |  | Résultats obtenus | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vérification de la qualification des moyens humains. |  |  |  |
| Contrôle systématique | Vérification de la conformité des moyens organisationnels. |  |  |  |
|  | Vérification de la conformité des moyens techniques. |  |  |  |
| Tenue du registre | Origine des principaux composants (matière première, porte fusible, rails, visserie). |  |  |  |
|  | N° de série ou de lot et date de fabrication des coffrets. |  |  |  |
|  | Destination des coffrets. |  |  |  |
| Dossier de suivi de fabrication par type de coffrets (2 et 4 fils) | Un plan avec les vues détaillant les points de fixation du coffrets et les entraxes de fixation des matériel devant être installés à l’intérieur du coffrets. |  |  |  |
|  | Un plan des coupe-circuits en précisant la taille des cartouches. |  |  |  |
|  | Une fiche donnant la composition de la matière première utilisée pour la fabrication de l’enveloppe, les conditions de stockage, le/les fournisseurs. |  |  |  |
|  | Une fiche donnant la composition de la matière des équipements et visserie montés dans l’enveloppe. |  |  |  |
|  | Une fiche de fabrication contenant entre autres, des indications sur les moules, le procédé de fabrication, les machines de production. |  |  |  |
|  | Vérification de caractéristiques constructives et dimensionnelles des coffrets | A l’ occasion de chaque opération de prélèvement en usine. |  |  |
|  | - Essai de déformation de la cuve (IP4X) ; - Vérification de la résistance mécanique des vis et des écrous ; - Vérification des bornes de raccordement ; - Vérification du degré de protection des enveloppes IP43 | Annuellement |  |  |
| Fréquence et déroulement | - Essai d'échauffement ; - Essai de résistance à la chaleur et au feu. | Annuellement |  |  |
|  | - Mesure des résistances de contact avant vieillissement ; - Essai accéléré de chaleur humide (vieillissement) ;- Mesure des résistances de contact après vieillissement ; - Vérification du degré de protection des enveloppes IK10. | Annuellement |  |  |
|  | - Contrôle de l’isolation 1er épreuve ; - Essai climatique ; - Contrôle de l’isolation 2eme épreuve ; - vérification du degré de protection des enveloppes IK10. | Annuellement |  |  |

| Dossier de qualification du laboratoire | Le laboratoire en charge des essais établira trimestriellement un rapport et un certificat attestant le maintien du niveau de qualité de la fabrication; le fabricant en adressera un original à l’ONE. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | La convention entre le fabricant et le laboratoire de contrôle. |  |  |

Fait à............................., le..................……......

Signature et cachet

(Préciser le nom et la qualité du signataire)